## Annexe 1 - Offre de base
ANNEXE 1
Offre de Base
Paramètres | Activité annuelle déclarée | Matériel biologique de dosage | Nombre de jours d'utilisation par an | Si fonctionnement en série : Nombre de séries par jour d'utilisation | Plage d’utilisation 24h/24 , 7j/7 … | Nombre de passage de CQI par jour ou par série | Rythme de passage des CQE (niveau par série, jour, mois….) | Nombre de EEQ par niveau par an | % de repassage et % ou quantités de dilution lié à un dosage complémentaire | Solution dégradée -SD ou Fonctionnement en miroir- M * | % d’évolution de la volumétrie par an | Saisonnalité
AAA
BBB
CCC
* Consignes de remplissage :
· Mentionner :
o SD en présence d’une solution dégradée
o M en présence d’un fonctionnement en miroir
· Sinon laisser la case vierge
ATTENTION : le fonctionnement en miroir est considéré comme une solution dégradée, ne nécessitant pas une doublement des informations ci-dessous.
En cas de Solution dégradée ou de Fonctionnement en miroir veuillez compléter le tableau ci-dessous
Paramètres | Solution dégradée Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …) |  |  | Fonctionnement en miroir Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …)
AAA
BBB
CCC

## Annexe 1 - PSE obligatoires
ANNEXE 1
PSE obligatoires
Paramètres | Activité annuelle déclarée | Matériel biologique de dosage | Nombre de jours d'utilisation par an | Si fonctionnement en série : Nombre de séries par jour d'utilisation | Plage d’utilisation 24h/24 , 7j/7 … | Nombre de passage de CQI par jour ou par série | Nombre de niveaux de CQI par série ou par jour | Rythme de passage des CQE (niveau par série, jour, mois….) | Nombre de EEQ par niveau par an | % de repassage et % ou quantités de dilution lié à un dosage complémentaire | Solution dégradée -SD ou Fonctionnement en miroir- M * | % d’évolution de la volumétrie par an | Saisonnalité le cas échéant
DDD
EEE
FFF
* Consignes de remplissage :
· Mentionner :
o SD en présence d’une solution dégradée
o M en présence d’un fonctionnement en miroir
· Sinon laisser la case vierge
ATTENTION : le fonctionnement en miroir est considéré comme une solution dégradée, ne nécessitant pas une doublement des informations ci-dessous.
En cas de Solution dégradée ou de Fonctionnement en miroir veuillez compléter le tableau ci-dessous
Paramètres | Solution dégradée Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …) |  |  | Fonctionnement en miroir Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …)
AAA
BBB
CCC

## Annexe 1 -PSE facultatives
ANNEXE 1
PSE facultatives
Paramètres | Activité annuelle déclarée | Matériel biologique de dosage | Nombre de jours d'utilisation par an | Si fonctionnement en série : Nombre de séries par jour d'utilisation | Plage d’utilisation 24h/24 , 7j/7 … | Nombre de passage de CQI par jour ou par série | Nombre de niveaux de CQI par série ou par jour | Rythme de passage des CQE (niveau par série, jour, mois….) | Nombre de EEQ par niveau par an | % de repassage et % ou quantités de dilution lié à un dosage complémentaire | Solution dégradée -SD ou Fonctionnement en miroir- M * | % d’évolution de la volumétrie par an | Saisonnalité le cas échéant
GGG
HHH
III
* Consignes de remplissage :
· Mentionner :
o SD en présence d’une solution dégradée
o M en présence d’un fonctionnement en miroir
· Sinon laisser la case vierge
ATTENTION : le fonctionnement en miroir est considéré comme une solution dégradée, ne nécessitant pas une doublement des informations ci-dessous.
En cas de Solution dégradée ou de Fonctionnement en miroir veuillez compléter le tableau ci-dessous
Paramètres | Solution dégradée Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …) |  |  | Fonctionnement en miroir Préciser : - Fonct au coup par coup - Fonct par série - Rythme des série/sem - Nbre d’échantillons par série (mini/maxi) - Plage d’utilisation (24h/24, 7j/7 …)
AAA
BBB
CCC

## Annexe 7A - offre de base
ANNEXE 7A
Bordereau de prix PPR - offre de base
Produits |  |  |  |  | Activité |  |  | Calibrations |  |  |  | Contrôles | [8 empty] | Repasse |  | Données économiques
[12 empty] | CQI |  |  |  | CQE
Paramétre | Dénomination Commerciale des produits* | Conditionnement | Référence Catalogue | Référence Facturation PPR | Nbre de patients /an (dont EEQ)(1) | Nbre de jours d'utilisation/an | Si fonctionnement en série : Nbre de série | Ref calibrateur | Nbre de points de calibration / cal*** | Nbre de calibration / an | Total tests de calibration/ an | Ref CQI si intégré | Nb de CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQI/an (2) | Ref CQE si intégré | Nb de CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQE/an (2) | Total tests de Contrôles/an (3) | % Repasse | Nb de tests de Repasse/an | Nbre total de tests/an (a) (4) | Délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Nbre minimal de tests/an au regard de la stabilité et du conditionnement (b) (5) | Nbre total de tests annuel retenu [max entre (a) et (b)] | Nbre annuel de coffrets pris en compte | % Utilisation Contrat (6) | Coût unitaire PPR HT | Coût unitaire PPR TTC | Coût total PPR/an HT | Coût total PPR/an TTC
Réactifs
TEST A | réactif A | 100 | ReacA | aaaa | 1000 | 317 | 634 | 6 | Cal inclus | 24 | 144 | 1111 | 2 | 1 | 634 |  | non prévu | 634 | 0 | 634 | 5% | 50 | 1828 | 365 | 61 | 600 | 1828 | 19 | 54.7% | 1.65 | 1.9734 | 1650 | 1973.4
| Callibrateur spécifique test A | 1000 | CalibA | aaab | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu
| Contrôle spécifique test A | 1000 | ContrôlA | aaac | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu | [9 empty] | 0
TEST B
TEST C
TEST X | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
TEST Y | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
Calibrateurs**
Calibrateur commun aux tests B et C |  |  | ca1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST X | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST y | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Contrôles**
Contrôle test C |  |  | cq1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consommables
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Indiquer les calibrateurs et controles spécifique au paramètre
** Indiquer les calibrateurs et controles multiparamètriques
*** le nombre de points total tient compte du nombre réplicats
(1) les EEQ seront considérés comme des patients et donneront lieu à la facturation d'un PPR
(2) le nombre total de CQI ou de CQE est obtenu par la multiplication du (nbre de CQI/CQE par série ou tranche de 24h par le nombre de niveau ) par le nombre de jour travaillé par an
(3) somme du nombre total par an de CQI et du nombre total par an de CQE
(4) somme du nombre de patients/ an + nombre total de contrôles/ an + nombre total de test de calibration par an + nombre total de repasse/an
(5) conditionnement minimum du fournisseur ou conditionnement nécessaire pour réaliser le nombre de tests annuel au regard de la stabilité/péremption des produits
(6) nombre total de patients / Nombre total de tests annuel retenu

## Annexe 7A - PSE obligatoires
ANNEXE 7A
Bordereau de prix PPR - PSE obligatoires
Produits |  |  |  |  | Activité |  |  | Calibrations |  |  |  | Contrôles | [8 empty] | Repasse |  | Données économiques
[12 empty] | CQI |  |  |  | CQE
Paramétre | Dénomination Commerciale des produits* | Conditionnement | Référence Catalogue | Référence Facturation PPR | Nbre de patients /an (dont EEQ)(1) | Nbre de jours d'utilisation/an | Si fonctionnement en série : Nbre de série | Ref calibrateur | Nbre de points de calibration / cal*** | Nbre de calibration / an | Total tests de calibration/ an | Ref CQI si intégré | Nb de CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQI/an (2) | Ref CQE si intégré | Nb de CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQE/an (2) | Total tests de Contrôles/an (3) | % Repasse | Nb de tests de Repasse/an | Nbre total de tests/an (a) (4) | Délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Nbre minimal de tests/an au regard de la stabilité et du conditionnement (b) (5) | Nbre total de tests annuel retenu [max entre (a) et (b)] | Nbre annuel de coffrets pris en compte | % Utilisation Contrat (6) | Coût unitaire PPR HT | Coût unitaire PPR TTC | Coût total PPR/an HT | Coût total PPR/an TTC
Réactifs
TEST A | réactif A | 100 | ReacA | aaaa | 1000 | 317 | 634 | 6 | Cal inclus | 24 | 144 | 1111 | 2 | 1 | 634 |  | non prévu | 634 | 0 | 634 | 5% | 50 | 1828 | 365 | 61 | 600 | 1828 | 19 | 54.7% | 1.65 | 1.9734 | 1650 | 1973.4
| Callibrateur spécifique test A | 1000 | CalibA | aaab | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu
| Contrôle spécifique test A | 1000 | ContrôlA | aaac | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu | [9 empty] | 0
TEST B
TEST C
TEST X | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
TEST Y | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
Calibrateurs**
Calibrateur commun aux tests B et C |  |  | ca1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST X | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST y | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Contrôles**
Contrôle test C |  |  | cq1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consommables
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Indiquer les calibrateurs et controles spécifique au paramètre
** Indiquer les calibrateurs et controles multiparamètriques
*** le nombre de points total tient compte du nombre réplicats
(1) les EEQ seront considérés comme des patients et donneront lieu à la facturation d'un PPR
(2) le nombre total de CQI ou de CQE est obtenu par la multiplication du (nbre de CQI/CQE par série ou tranche de 24h par le nombre de niveau ) par le nombre de jour travaillé par an
(3) somme du nombre total par an de CQI et du nombre total par an de CQE
(4) somme du nombre de patients/ an + nombre total de contrôles/ an + nombre total de test de calibration par an + nombre total de repasse/an
(5) conditionnement minimum du fournisseur ou conditionnement nécessaire pour réaliser le nombre de tests annuel au regard de la stabilité/péremption des produits
(6) nombre total de patients / Nombre total de tests annuel retenu

## Annexe 7B
ANNEXE 7B
Bordereau de prix unitaire
Intitulé | Référence | Prix tarif HT € au conditionnement | Remise | Prix net HT € | Nb de tests par conditionnement | délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Prix unitaire HT € du test | Prix unitaire TTC € du test
Réactif XXX
Réactifs XXX
Consommable xxx
Contrôles XXX

## Annexe 7A - PSE facultatives
ANNEXE 7A
Bordereau de prix PPR - PSE facultatives
Produits |  |  |  |  | Activité |  |  | Calibrations |  |  |  | Contrôles | [8 empty] | Repasse |  | Données économiques
[12 empty] | CQI |  |  |  | CQE
Paramétre | Dénomination Commerciale des produits* | Conditionnement | Référence Catalogue | Référence Facturation PPR | Nbre de patients /an (dont EEQ)(1) | Nbre de jours d'utilisation/an | Si fonctionnement en série : Nbre de série | Ref calibrateur | Nbre de points de calibration / cal*** | Nbre de calibration / an | Total tests de calibration/ an | Ref CQI si intégré | Nb de CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQI/an (2) | Ref CQE si intégré | Nb de CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQE/an (2) | Total tests de Contrôles/an (3) | % Repasse | Nb de tests de Repasse/an | Nbre total de tests/an (a) (4) | Délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Nbre minimal de tests/an au regard de la stabilité et du conditionnement (b) (5) | Nbre total de tests annuel retenu [max entre (a) et (b)] | Nbre annuel de coffrets pris en compte | % Utilisation Contrat (6) | Coût unitaire PPR HT | Coût unitaire PPR TTC | Coût total PPR/an HT | Coût total PPR/an TTC
Réactifs
TEST A | réactif A | 100 | ReacA | aaaa | 1000 | 317 | 634 | 6 | Cal inclus | 24 | 144 | 1111 | 2 | 1 | 634 |  | non prévu | 634 | 0 | 634 | 5% | 50 | 1828 | 365 | 61 | 600 | 1828 | 19 | 54.7% | 1.65 | 1.9734 | 1650 | 1973.4
| Callibrateur spécifique test A | 1000 | CalibA | aaab | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu
| Contrôle spécifique test A | 1000 | ContrôlA | aaac | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu | [9 empty] | 0
TEST B
TEST C
TEST X | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
TEST Y | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
Calibrateurs**
Calibrateur commun aux tests B et C |  |  | ca1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST X | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST y | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Contrôles**
Contrôle test C |  |  | cq1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consommables
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Indiquer les calibrateurs et controles spécifique au paramètre
** Indiquer les calibrateurs et controles multiparamètriques
*** le nombre de points total tient compte du nombre réplicats
(1) les EEQ seront considérés comme des patients et donneront lieu à la facturation d'un PPR
(2) le nombre total de CQI ou de CQE est obtenu par la multiplication du (nbre de CQI/CQE par série ou tranche de 24h par le nombre de niveau ) par le nombre de jour travaillé par an
(3) somme du nombre total par an de CQI et du nombre total par an de CQE
(4) somme du nombre de patients/ an + nombre total de contrôles/ an + nombre total de test de calibration par an + nombre total de repasse/an
(5) conditionnement minimum du fournisseur ou conditionnement nécessaire pour réaliser le nombre de tests annuel au regard de la stabilité/péremption des produits
(6) nombre total de patients / Nombre total de tests annuel retenu

## Annexe 8
ANNEXE 8
Prix PPR défini en fonction de l'activité annuelle previsionnelle globale (exemple)
| Activité annuelle déclarée AO -50% | Activité annuelle déclarée AO -40% | Activité annuelle déclarée AO -30% | Activité annuelle déclarée AO -20% | Activité annuelle déclarée AO -10% | Activité annuelle déclarée AO | Activité annuelle déclarée AO +10% | Activité annuelle déclarée AO +20% | Activité annuelle déclarée AO +30% | Activité annuelle déclarée AO +40% | Activité annuelle déclarée AO +50%
Offre de base
Paramètre A - Nbre
Paramètre A - prix PPR en euros HT | 2.74 | 2.38 | 2.1173 | 1.9926 | 1.7712 | 1.65 | 1.5509 | 1.4683 | 1.3984 | 1.3385 | 1.2865
Paramètre B - Nbre
Paramètre B - prix PPR en euros HT | 7.04 | 5.8667 | 5.0286 | 4.4 | 3.9111 | 3.52 | 3.2 | 2.9333 | 2.7077 | 2.5143 | 2.3467
Paramètre C - Nbre
Paramètre C - prix PPR en euros HT | 0.9625 | 0.89833 | 0.8525 | 0.81812 | 0.79139 | 0.77 | 0.7525 | 0.73792 | 0.72558 | 0.715 | 0.70583
PSE obligatoires
Paramètre D - Nbre
Paramètre D - prix PPR en euros HT
Paramètre E - Nbre
Paramètre E - prix PPR en euros HT
Paramètre F - Nbre
Paramètre F - prix PPR en euros HT
PSE facultatives
Paramètre G - Nbre
Paramètre G - prix PPR en euros HT
Paramètre H - Nbre
Paramètre H - prix PPR en euros HT
Paramètre I - Nbre
Paramètre I - prix PPR en euros HT

## Annexe 9A
etude économique réalisée pour le site …. - offre de base (destinée à définir les propositions globales de l'annexe 8)
Etude économique réalisée pour le site …. - offre de base (destiné à définir les propositions globales de l'annexe 8)
Produits |  |  |  |  | Activité |  |  | Calibrations |  |  |  | Contrôles | [8 empty] | Repasse |  | Données économiques
[12 empty] | CQI |  |  |  | CQE
Paramétre | Dénomination Commerciale des produits* | Conditionnement | Référence Catalogue | Référence Facturation PPR | Nbre de patients /an (dont EEQ)(1) | Nbre de jours d'utilisation/an | Si fonctionnement en série : Nbre de série | Ref calibrateur | Nbre de points de calibration / cal*** | Nbre de calibration / an | Total tests de calibration/ an | Ref CQI si intégré | Nb de CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQI (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQI/an (2) | Ref CQE si intégré | Nb de CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb de niveaux par CQE (par série ou tranche de 24H) | Nb total de CQE/an (2) | Total tests de Contrôles/an (3) | % Repasse | Nb de tests de Repasse/an | Nbre total de tests/an (a) (4) | Délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Nbre minimal de tests/an au regard de la stabilité et du conditionnement (b) (5) | Nbre total de tests annuel retenu [max entre (a) et (b)] | Nbre annuel de coffrets pris en compte | % Utilisation Contrat (6) | Coût unitaire PPR HT | Coût unitaire PPR TTC | Coût total PPR/an HT | Coût total PPR/an TTC
Réactifs
TEST A | réactif A | 100 | ReacA | aaaa | 1000 | 317 | 634 | 6 | Cal inclus | 24 | 144 | 1111 | 2 | 1 | 634 |  | non prévu | 634 | 0 | 634 | 5% | 50 | 1828 | 365 | 61 | 600 | 1828 | 19 | 54.7% | 1.65 | 1.9734 | 1650 | 1973.4
| Callibrateur spécifique test A | 1000 | CalibA | aaab | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu
| Contrôle spécifique test A | 1000 | ContrôlA | aaac | [6 empty] | 0 | [5 empty] | non prévu | [9 empty] | 0
TEST B
TEST C
TEST X | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
TEST Y | [26 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
Calibrateurs**
Calibrateur commun aux tests B et C |  |  | ca1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST X | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEST y | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Contrôles**
Contrôle test C |  |  | cq1112 | [20 empty] | 186 |  |  | 186 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Consommables
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Indiquer les calibrateurs et controles spécifique au paramètre
** Indiquer les calibrateurs et controles multiparamètriques
*** le nombre de points total tient compte du nombre réplicats
(1) les EEQ seront considérés comme des patients et donneront lieu à la facturation d'un PPR
(2) le nombre total de CQI ou de CQE est obtenu par la multiplication du (nbre de CQI/CQE par série ou tranche de 24h par le nombre de niveau ) par le nombre de jour travaillé par an
(3) somme du nombre total par an de CQI et du nombre total par an de CQE
(4) somme du nombre de patients/ an + nombre total de contrôles/ an + nombre total de test de calibration par an + nombre total de repasse/an
(5) conditionnement minimum du fournisseur ou conditionnement nécessaire pour réaliser le nombre de tests annuel au regard de la stabilité/péremption des produits
(6) nombre total de patients / Nombre total de tests annuel retenu

## Annexe 9B
ANNEXE 9B
Etude économique réalisée pour le site (destinée à définir les propositions globales de l'annexe 8) . Prix unitaire
Intitulé | Référence | Prix tarif HT € au conditionnement | Remise | Prix net HT € | Nb de tests par conditionnement | délai de péremption garanti avant ouverture (jours) | Stabilité à bord (jours) | Prix unitaire HT € du test | Prix unitaire TTC € du test
Réactif XXX
Réactifs XXX
Consommable xxx
Contrôles XXX

## Annexe 9C
ANNEXE 9 C
Etude économique réalisée pour le site (destinée à définir les propositions globales de l'annexe 8) .Grille d'activité annuelle déclarée
| Activité annuelle déclarée AO -50% | Activité annuelle déclarée AO -40% | Activité annuelle déclarée AO -30% | Activité annuelle déclarée AO -20% | Activité annuelle déclarée AO -10% | Activité annuelle déclarée AO | Activité annuelle déclarée AO +10% | Activité annuelle déclarée AO +20% | Activité annuelle déclarée AO +30% | Activité annuelle déclarée AO +40% | Activité annuelle déclarée AO +50%
Offre de base
Paramètre A - Nbre | [11 empty] | "A ce titre, sont proposés un règlement de la consultation, un cahier des clauses techniques particulières et un cahier des clauses administratives particulières, assortis de leurs annexes. Certains articles de ces documents et leurs annexes sont très détaillés, car utilisables quel que soit le contexte ; d'autres laissent libre cours à l'initiative du pouvoir adjudicateur, car dépendant du besoin et du contexte local d'implantation notamment".
Paramètre A - prix PPR en euros HT | 2.74 | 2.38 | 2.1173 | 1.9926 | 1.7712 | 1.65 | 1.5509 | 1.4683 | 1.3984 | 1.3385 | 1.2865
Paramètre B - Nbre
Paramètre B - prix PPR en euros HT | 7.04 | 5.8667 | 5.0286 | 4.4 | 3.9111 | 3.52 | 3.2 | 2.9333 | 2.7077 | 2.5143 | 2.3467
Paramètre C - Nbre
Paramètre C - prix PPR en euros HT | 0.9625 | 0.89833 | 0.8525 | 0.81812 | 0.79139 | 0.77 | 0.7525 | 0.73792 | 0.72558 | 0.715 | 0.70583
PSE obligatoires
Paramètre D - Nbre
Paramètre D - prix PPR en euros HT
Paramètre E - Nbre
Paramètre E - prix PPR en euros HT
Paramètre F - Nbre
Paramètre F - prix PPR en euros HT
PSE facultatives
Paramètre G - Nbre
Paramètre G - prix PPR en euros HT
Paramètre H - Nbre
Paramètre H - prix PPR en euros HT
Paramètre I - Nbre
Paramètre I - prix PPR en euros HT

## Annexe 10A
ANNEXE 10A
Tableau de déclaration mensuelle d'activité du PPR
Etablissement X | [14 empty] | Fournisseur | XXX
[7 empty] | Personne référente fournisseur : | [6 empty] | Nom
Personne référente PPR | XXX | [12 empty] | Tel
Référence client | XXX | [12 empty] | Email
Personne référente au service Achat | XXX
| Tél : | [5 empty] | Période concernée : | [5 empty] | du au
Email :
Numéro du marché Etablissement | XXX
Paramètres | Type produit | Référence Produit Livré | Référence interne établissement | Nombre de référence produit livré sur la période déclarée | Stocks à la fin de période concernée (hors produit entamé) | Référence PPR | Nombre de PPR sur la période | Nombre de résultats supplémentaires* sur la période concernée | Nature des résultats supplémentaires (1) | Nbre de tests de calibration*** | Nbre de tests de contrôles*** | Nbre de tests de repasse*** | Nbre de patient + Supp sur la période concernée | Prix PPR en cours ** HT € | Total PPR HT € | Nbre patients prescrits / prévision annuelle (%) | Raison identifiée d'écart / prévisionnel
TEST A | calibrant
CQ
Reactifs
Consommables
TEST B | calibrant
CQ
Reactifs
Consommables
TEST C | calibrant
CQ
Reactifs
Consommables
calibrant
CQ
Reactifs
Consommables
[5 empty] | Total nombre de patients déclarés (H) | [9 empty] | 0
[5 empty] | Montant PPR total € HT | [9 empty] | 0
* pour validation de méthodes ou contrôles supplémentaires ou casses ou pratiques non inclus au contrat
* un EEQ est considéré comme un patient
** Basé sur le prix contractuel au jour de l'émission de ce document
*** à renseigner à minima trimestriellement |  | Date et Signature :
(1) Nature des résultats supplémentaires : identification de la cause de résultats supplémentaires selon les codes suivants
1 - Mauvaise stabilité du produit
2 - Délai de péremption à la livraison non respecté
3 - Produit arrivé en mauvais état (cassé)
4 - Panne machine
5 - Erreur de manipulation (casse, mauvaise reconstitution)
6 - Tests de répétabilité, reproductibilité… pour accréditation
7 - Formation du personnel
8 - Répartition des analyses entre automates non respectée
9 - Changement réactifs avant la fin du conditionnement
10 - Rupture d'approvisionnement du fournisseur et basculement sur une autre référence
11 - Divers

## Annexe 10B
ANNEXE 10B
Tableau de déclaration mensuelle d'activité du PPR. Consolidation annuelle
Paramètres | Référence interne établissement |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total | Qté prévisionnelle annuelle | Qté réelle annuelle | % réalisation
AAA | aaaa | Nombre de patients prescrits
Nbre de tests de calibration *
Nbre de tests de contrôle *
Nbre de tests de repasse *
Nombre de résultats supplémentaires
Nbre de patients + supp
Quantité approvisionnée calibrant
Quantité approvisionnée CQ
Quantité approvisionnée réactif
Quantité approvisionnée consommables
Etat du stock calibrant
Etat du stock CQ
Etat du stock réactif
Etat du stock consommables
Quantité consommée calibrant
Quantité consommée CQ
Quantité consommée réactif
Quantité consommée consommable
BBB | bbbb | Nombre de patients prescrits
Nbre de tests de calibration *
Nbre de tests de contrôle *
Nbre de tests de repasse *
Nombre de résultats supplémentaires
Nbre de patients + suop
Quantité approvisionnée calibrant
Quantité approvisionnée CQ
Quantité approvisionnée réactif
Quantité approvisionnée consommables
Etat du stock calibrant
Etat du stock CQ
Etat du stock réactif
Etat du stock consommables
Quantité consommée calibrant
Quantité consommée CQ
Quantité consommée réactif
Quantité consommée consommable
CCC | ccc | Nombre de patients prescrits
Nbre de tests de calibration *
Nbre de tests de contrôle *
Nbre de tests de repasse *
Nombre de résultats supplémentaires
Nbre de patients + suop
Quantité approvisionnée calibrant
Quantité approvisionnée CQ
Quantité approvisionnée réactif
Quantité approvisionnée consommables
Etat du stock calibrant
Etat du stock CQ
Etat du stock réactif
Etat du stock consommables
Quantité consommée calibrant
Quantité consommée CQ
Quantité consommée réactif
Quantité consommée consommable
* à renseigner a minima trimestriellement